工 程 标 底 书

工程名称：原耀荣玻璃、宝石化工老厂区围墙砌筑工程              编号：17003

| 序 号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 计量 单 位 |  | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合计 | 其中；暂估价 |
|  |  | 新筑围墙长约18米，高2.2米。 一、清理场地：长18米。 二、新建工程： 1、新建18米围墙(其中耀荣玻璃老厂区10米、宝石化工老厂区8米):(1)人工挖地槽,地沟一类干土深1.5m;(2)基(槽)坑回填土夯填,地面原土打底夯;(3)c20非泵送商品砼,无筋垫层;(4)m10直形砖基础,m5混合砂浆标准砖围墙(每5米三七砖柱);(5)c20现浇压顶（自拌砼）;(6)砖外墙面抹混合砂浆。 三、具体技术要求见附图及施工合同。 四、完成时间：五个日历天。 五、安全责任：中标单位对工程安全负全责。 六、中标底价：不高于人民币10800元。 七、单位资质：提供建筑企业营业执照，安全资质证书。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程总报价 |  |  |  |  |  |

注：标底价10800元，价低者中标。